SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA

„SWARZEWO” w Swarzewie

ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo

tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69,

**e-mail:** **przetargi@sws-swarzewo.pl****; www.sws-swarzewo.pl**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy: RREA/01/07/2019 |  |  | Swarzewo dnia, 03.07.2019 r. |

W celu dokonania analizy rynkowej Spółka Wodno – Ściekowa „SWARZEWO” w Swarzewie, zwraca się z prośbą o podanie ceny netto na:

**OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJI CENOWEJ:**

Przedmiotem INFORMACJI CENOWEJ jest:

Remont reaktora stalowego, szkliwionego, Permastore SBR 04.4, o średnicy 34m w oczyszczalni ścieków w Swarzewie polegający na:

1. Czyszczenie złączy płyt wewnątrz zbiornika SBR, metodą piaskowania na szerokość około 20 cm. Całkowita powierzchnia piaskowania wynosi 170 m2. Przygotowanie podłoża po piaskowaniu do nałożenia szczeliwa typu SABA Ecoseal BIO HM (lub równoważne). Nałożenie w/w szczeliwa.

2. Wymiana 1200 szt. membran HIK 300 w dyfuzorach membranowych PRK 300 D90 (lub równoważne).

Kolejność wykonania prac:

1. Wykonanie włazu rewizyjnego.

2. Czyszczenie powierzchni i nałożenie szczeliwa.

3. Wymiana membran.

Prace można rozpocząć od miesiąca września, po sezonie turystycznym.

Złożone informacje powinny zawierać **cenę netto**

**Kontakt:**

Gł. spec. ds. przetargów – Mieczysław Antochowski

tel. 600 87 29 12 lub 58 674 15 08

fax. 58 674 15 69

 **Termin płatności** – do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Informacje cenowe prosimy przesyłać na podany adres email: przetargi@sws-swarzewo.pl
w terminie do 11.07.2019 r. do godz. 10.00

Złożona informacja cenowa nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie dokonanie analizy rynkowej i uzyskanie wiedzy na temat kosztów dostaw i usług.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji cenowej

**FORMULARZ INFORMACJI CENOWEJ**

……………………….

 Pieczęć Firmowa

Nazwa ……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………… ……………Faks:………………………………………

NIP: ………………………………………. Regon:………………………………………

**Oferujemy:**

Remont reaktora stalowego, szkliwionego, Permastore SBR 04.4, o średnicy 34m w oczyszczalni ścieków w Swarzewie polegający na:

1. Czyszczenie złączy płyt wewnątrz zbiornika SBR, metodą piaskowania na szerokość około 20 cm. Całkowita powierzchnia piaskowania wynosi 170 m2. Przygotowanie podłoża po piaskowaniu do nałożenia szczeliwa typu SABA Ecoseal BIO HM (lub równoważne). Nałożenie w/w szczeliwa.

1. Wymiana 1200 szt. membran HIK 300 w dyfuzorach membranowych PRK 300 D90 (lub równoważne).

Uwaga: proszę padać tylko ceny netto

Całkowita wartość netto …………………………………… PLN

Słownie:………………………………………………………………………………………….….

 …………………………………………………………

 (pieczątka, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Firmy)