SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA

„SWARZEWO” w Swarzewie

ul. Władysławowska 84, 84-120 Władysławowo

tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69,

**e-mail:** **przetargi@sws-swarzewo.pl****; www.sws-swarzewo.pl**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy: WRUR/01/07/2019 |  |  | Swarzewo dnia, 03.07.2019 r. |

W celu dokonania analizy rynkowej Spółka Wodno – Ściekowa „SWARZEWO” w Swarzewie, zwraca się z prośbą o podanie ceny netto na:

**OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJI CENOWEJ:**

Przedmiotem INFORMACJI CENOWEJ jest:

Remont odcinka rurociągu tłocznego, żeliwnego DN600 na terenie pompowni ścieków we Władysławowie.

Remont polegający na:

1. Odkopaniu 28 m rurociągu żeliwnego DN600 ułożonego pomiędzy komorą zasów i budynkiem pompowni, zgodnie z załącznikiem.

 Rurociąg posadowiony na głębokości około 2 m p.p.t. Rodzaj gruntu zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2006; frakcja żwirowa Gr i piaskowa Sa.

2. Wcześniejszym przygotowaniu przy wykopie nowego odcinka z rur PE 100 de630 SDR 17.

 Łączenie nowego odcinka przy pomocy kołnierzy do istniejącej zasuwy w komorze zasów i rurociągu wewnątrz budynku.

3. Wycięcie starego odcinka, które nastąpi w godzinach nocnych, przy minimalnych dopływach i w okresie posezonowym (wrzesień, październik). W tym czasie ścieki dopływające do pompowni z kanalizacji grawitacyjnej będą gromadzone w zbiorniku retencyjnym.

 Szacowany czas na wycięcie starego rurociągu i podłączenie nowego to 5 godzin.

4. Po wycięciu i usunięciu z wykopu starego odcinka, ułożenie nowego rurociągu PE DN600 z próbą szczelności.

5. Montaż łańcuchów uszczelniających w komorze zasów i pompowni.

6. Zasypanie nowego odcinka rurociągu tłocznego DN600.

Złożone informacje powinny zawierać **cenę netto**

**Kontakt:**

Gł. spec. ds. przetargów – Mieczysław Antochowski

tel. 600 87 29 12 lub 58 674 15 08

fax. 58 674 15 69

 **Termin płatności** – do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Informacje cenowe prosimy przesyłać na podany adres email: przetargi@sws-swarzewo.pl
w terminie do 11.07.2019 r. do godz. 10.00

Złożona informacja cenowa nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie dokonanie analizy rynkowej i uzyskanie wiedzy na temat kosztów dostaw i usług.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji cenowej

**FORMULARZ INFORMACJI CENOWEJ**

……………………….

 Pieczęć Firmowa

Nazwa ……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………… ……………Faks:………………………………………

NIP: ………………………………………. Regon:………………………………………

**Oferujemy:**

Remont odcinka rurociągu tłocznego, żeliwnego DN600 na terenie pompowni ścieków we Władysławowie.

Uwaga: proszę padać tylko ceny netto

Całkowita wartość netto …………………………………… PLN

Słownie:………………………………………………………………………………………….….

 …………………………………………………………

 (pieczątka, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Firmy)