|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy: DCZK/01/06/2020 |  |  | Swarzewo dnia, 22.06.2020 r. |

#### Zapytanie ofertowe

**(<30 000 euro)**

z dnia 22.06.2020 r.

## Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” zaprasza do złożenia oferty.

1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa części zamiennych do silnika gazowego MWM TCG 2016 V08C,   
wg wykazu poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Numer części | Opis | Ilość |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | 1231 9916 | Zawór wydechowy- oryginał 12319916 oryginalny MWM | 32 |
| 2. | 1221 7738 | Zestaw uszczelnień głowicy-oryginał | 8 |
| 3. | Beru 18GZ5-77-2-Z202 | Świeca zapłonowa Beru 18GZ5-77-2-Z202 (1823) | 24 |
| 4. | 1227 6145 | Rura ochronna laski popychacza | 10 |
| 5. | 1234 2152 | Uszczelka | 8 |
| 6. | 1231 9866 | Pierścień gniazda zaworu wydech-org. MWM | 32 |
| 7. | 1250 0290 | Uszczelka | 40 |
| 8. | 01175877 | uszczelka | 4 |
| 9. | 12277677 | Uszczelka pokrywy głowicy | 16 |
| 10. | 12340988 | Kompensator | 4 |
| 11. |  | Uszczelka kompensatora | 16 |
| 12. | 12319348 | Zacisk | 4 |
| 13. | 12343223 | Prowadnica zaworu - oryginalna | 40 |
| 14. | 12319913 | Zawór wlotowy - oryginalny | 16 |
| 15. |  | Gniazdo świecy zapłonowej | 2 |
| 16. |  | Uszczelka gniazda świecy | 20 |
|  |  | RAZEM |  |

1. **NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO**

SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA „SWARZEWO”

ul. Władysławowska 84, 84-100 Swarzewo

tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69,

e-mail: [przetargi@sws-swarzewo.pl](mailto:przetargi@sws-swarzewo.pl);   
strona internetowa: [www.sws-swarzewo.pl](http://www.sws-swarzewo.pl)

1. **Kontakt:**

Gł. spec. ds. przetargów – Mieczysław Antochowski

tel. 887 741 171 lub 58 674 15 08

fax. 58 674 15 69

1. **Termin dostawy**– do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. **Termin płatności** – 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Oferty cenowe prosimy przesyłać na podany adres email: [przetargi@sws-swarzewo.pl](mailto:przetargi@sws-swarzewo.pl) w terminie do 28.06.2020 r. do godz. 10.00

*Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę otrzyma zlecenie na przedmiot zamówienia. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.*

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Istotne postanowienia umowy

**Załącznik nr. 1**

**FORMULARZ CENOWY**

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………… ……………Faks:………………………………………

NIP: ………………………………………. Regon:………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

Oferta dotyczy zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego przez: SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA„SWARZEWO”

ul. Władysławowska 84, 84-100 Swarzewo

**Znak sprawy:** DCZK/01/06/2020

Oferujemy:

Dostawę części zamiennych do silnika gazowego MWM TCG 2016 V08C,   
wg wykazu poniżej.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Numer części | Opis | Ilość | Cena bruttow zł. | Wartość brutto w zł. |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1231 9916 | Zawór wydechowy- oryginał 12319916 oryginalny MWM | 32 |  |  |
| 2. | 1221 7738 | Zestaw uszczelnień głowicy-oryginał | 8 |  |  |
| 3. | Beru 18GZ5-77-2-Z202 | Świeca zapłonowa Beru 18GZ5-77-2-Z202 (1823) | 24 |  |  |
| 4. | 1227 6145 | Rura ochronna laski popychacza | 10 |  |  |
| 5. | 1234 2152 | Uszczelka | 8 |  |  |
| 6. | 1231 9866 | Pierścień gniazda zaworu wydech-org. MWM | 32 |  |  |
| 7. | 1250 0290 | Uszczelka | 40 |  |  |
| 8. | 01175877 | uszczelka | 4 |  |  |
| 9. | 12277677 | Uszczelka pokrywy głowicy | 16 |  |  |
| 10. | 12340988 | Kompensator | 4 |  |  |
| 11. |  | Uszczelka kompensatora | 16 |  |  |
| 12. | 12319348 | Zacisk | 4 |  |  |
| 13. | 12343223 | Prowadnica zaworu - oryginalna | 40 |  |  |
| 14. | 12319913 | Zawór wlotowy - oryginalny | 16 |  |  |
| 15. |  | Gniazdo świecy zapłonowej | 2 |  |  |
| 16. |  | Uszczelka gniazda świecy | 20 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

1. Oświadczamy, że oferta zawiera wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia,

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że akceptuję istotne postanowienia umowy.

…………………………………………………………

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

Istotne postanowienia umowy:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin płatności – 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy.

Roszczenie o zapłatę kar umownych może stać się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

b) za każdy następny dzień – odpowiednio w każdym z tych dni,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona – w dniu   
 dotarcia do tej strony pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.