|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy: WMEM/01/07/2020 |  |  | Swarzewo dnia, 29.07.2020 r. |

W celu dokonania analizy rynkowej Spółka Wodno – Ściekowa „SWARZEWO” w Swarzewie, zwraca się z prośbą o podanie ceny netto na:

**Przedmiot informacji cenowej:**

Zadanie nr 1.

Wymiana 860 szt. membran układu napowietrzania drobno-pęcherzykowego w reaktorze nr 04.1.

Zakres prac będzie obejmował:

1. odkręcenie nakrętek membran i czyszczenie elementów układu napowietrzania,
2. wymianę 860 szt. membran Sanitaire EPDM 9" SILVER II ,
3. wymianę ewentualnie uszkodzonych nakrętek membran,
4. próbę szczelności całego układu napowietrzania.

Zadanie nr 2.

Wymiana 860 szt. membran układu napowietrzania drobno-pęcherzykowego w reaktorze nr

04.2.

Zakres prac będzie obejmował:

1. odkręcenie nakrętek membran i czyszczenie elementów układu napowietrzania,
2. wymianę 860 szt. membran Sanitaire EPDM 9" SILVER II,
3. wymianę ewentualnie uszkodzonych nakrętek membran,
4. próbę szczelności całego układu napowietrzania.

Zadanie nr 3.

Wymiana 860 szt. membran układu napowietrzania drobno-pęcherzykowego w reaktorze nr

04.3.

Zakres prac będzie obejmował:

1. odkręcenie nakrętek membran i czyszczenie elementów układu napowietrzania,
2. wymianę 860 szt. membran Sanitaire EPDM 9" SILVER II,
3. wymianę ewentualnie uszkodzonych nakrętek membran,
4. próbę szczelności całego układu napowietrzania.

Złożone informacje powinny zawierać **cenę netto**

**Kontakt:**

Gł. spec. ds. przetargów – Mieczysław Antochowski

tel. 600 87 29 12 lub 58 674 15 08

fax. 58 674 15 69

**Termin płatności** – do 14 dni od daty odbioru przedmiotu informacji cenowej.

Informacje cenowe prosimy przesyłać na podany adres email: przetargi@sws-swarzewo.pl w terminie do 03.08.2020 r. do godz. 10.00

Złożona informacja cenowa nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie dokonanie analizy rynkowej i uzyskanie wiedzy na temat kosztów dostaw i usług.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji cenowej

**FORMULARZ INFORMACJI CENOWEJ**

……………………….

 Pieczęć Firmowa

Nazwa ……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………… ……………Faks:………………………………………

NIP: ………………………………………. Regon:………………………………………

**Przedmiot informacji cenowej:**

**Oferujemy**:

Wykonanie Zadania nr 1.

Wymiana 860 szt. membran układu napowietrzania drobno-pęcherzykowego w reaktorze nr 04.1.

Zakres prac będzie obejmował:

1. odkręcenie nakrętek membran i czyszczenie elementów układu napowietrzania,
2. wymianę 860 szt. membran Sanitaire EPDM 9" SILVER II ,
3. wymianę ewentualnie uszkodzonych nakrętek membran,
4. próbę szczelności całego układu napowietrzania

za następujące kwoty:

Uwaga: proszę padać tylko ceny netto

Całkowita wartość netto …………………………………… PLN

Słownie:………………………………………………………………………………………….….

 …………………………………………………………

 (pieczątka, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Firmy)

**Oferujemy:**

Wykonanie Zadania nr 2.

Wymiana 860 szt. membran układu napowietrzania drobno-pęcherzykowego w reaktorze nr

04.2.

Zakres prac będzie obejmował:

1. odkręcenie nakrętek membran i czyszczenie elementów układu napowietrzania,
2. wymianę 860 szt. membran Sanitaire EPDM 9" SILVER II,
3. wymianę ewentualnie uszkodzonych nakrętek membran,
4. próbę szczelności całego układu napowietrzania

za następujące kwoty:

1. Uwaga: proszę padać tylko ceny netto
2. Całkowita wartość netto …………………………………… PLN
3. Słownie:………………………………………………………………………………………….….

 …………………………………………………………

 (pieczątka, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Firmy)

**Oferujemy:**

Wykonanie Zadania nr 3.

Wymiana 860 szt. membran układu napowietrzania drobno-pęcherzykowego w reaktorze nr

04.3.

Zakres prac będzie obejmował:

1. odkręcenie nakrętek membran i czyszczenie elementów układu napowietrzania,
2. wymianę 860 szt. membran Sanitaire EPDM 9" SILVER II,
3. wymianę ewentualnie uszkodzonych nakrętek membran,
4. próbę szczelności całego układu napowietrzania.

za następujące kwoty:

Uwaga: proszę padać tylko ceny netto

Całkowita wartość netto …………………………………… PLN

Słownie:………………………………………………………………………………………….….

 …………………………………………………………

 (pieczątka, data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Firmy)