SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA

„SWARZEWO”

ul. Władysławowska 84, 84-100 Swarzewo

tel.(0-58) 674-15-08, fax (0-58) 674-15-69,

**e-mail:** **przetargi@sws-swarzewo.pl****;** [**www.sws-swarzewo.pl**](http://www.sws-swarzewo.pl)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy: PEL/01/01/2021 |  |  | Swarzewo dnia, 22.01.2021 r. |

#### Zapytanie CENOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia obejmującego wykonanie przeglądów okresowych 1-rocznych urządzeń elektrycznych w obiektach Spółki Wodno-Ściekowej Swarzewo.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

W skład przeglądu wchodzi:

1. Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych
2. Sprawdzenie izolacji przewodów
3. Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych
4. Sprawdzenie stanu aparatów i urządzeń elektrycznych
5. Wykonanie pomiarów obciążenia kabli elektrycznych
6. Wystawienie protokołów z przeglądu i pomiarów wraz z uproszczonym planem rozmieszczenia urządzeń elektrycznych na obiektach

**Warunki przystąpienia do składania ofert cenowych:**

1. Posiadanie świadectw kwalifikacji G1 – „E” i „D” w tym pomiary elektryczne do 1kV i elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
2. Wykazanie się przynajmniej dwoma zleceniami na wykonanie przeglądów instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym
3. Wykonawca przedstawi wykaz sprzętu jaki zamierza użyć do pomiarów i aktualne świadectwa
4. Wykonawca przedstawi fakt posiadania przez osoby dokonujące przeglądu odzieży antystatycznej ( atesty)

**Wykaz pomiarów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj sprawdzenia** | **Ilość****szt** |
| 1. | Pomiar izolacji kabli i przewodów | 1366 |
| 2. | Badanie skuteczności zerowania | 2071 |
| 3.  | Badanie wyłączników różnicowo-prądowych | 129 |
| 4. | Pomiar obciążeń kabli elektrycznych i przewodów | 277 |
| 5. | Sprawdzenie połączeń elektrycznych w rozdzielniach | 221 |
| 6. | Sprawdzenie stanu aparatów i urządzeń elektrycznych | 229 |
| 7. | Sprawdzenie stanu aparatów i urządzeń elektrycznych Ex | 32 |

W przypadku wystąpienia większej ilości punktów pomiarowych lub ilości urządzeń, wykonawca zostanie rozliczony po cenach oferowanych w przetargu

Wykaz obiektów podlegających przeglądowi – **wg. załącznika nr 1**

**Kontakt:**

Gł. spec. ds. przetargów – Mieczysław Antochowski

tel. 887 741 171 lub 58 674 15 08

fax. 58 674 15 69

**Termin wykonania** – do 28.02.2021 r.

**Termin płatności** – do 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Formularze cenowe prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na podany adres email:
przetargi@sws-swarzewo.pl lub osobiście w Sekretariacie Spółki.
w terminie do 01.02.2021 r. do godz. 10.00

**Ocenie podlegać będzie:**

CENA – 100 %

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Załączniki:

1. Formularz cenowy

**Załącznik nr. 2**

**FORMULARZ CENOWY**

……………………….

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa wykonawcy……………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………… ……………Faks:………………………………………

NIP: ………………………………………. Regon:………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

Oferta dotyczy zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania cenowego ogłoszonego przez: SPÓŁKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ „SWARZEWO” ul. Władysławowska 84,
84-100 Swarzewo obejmującego wykonanie przeglądów okresowych 1-rocznych urządzeń elektrycznych w obiektach Spółki Wodno-Ściekowej Swarzewo.

**Znak sprawy:** PEL/01/01/2021

**Oferujemy**

wykonanie przedmiotu zamówienia za następujące ceny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj sprawdzenia** | **Cena brutto****zł/szt** | **Ilość****szt** | **Wartość brutto****w zł** |
| 1. | Pomiar izolacji kabli i przewodów |  | 1366 |  |
| 2. | Badanie skuteczności zerowania |  | 2071 |  |
| 3.  | Badanie wyłączników różnicowo-prądowych |  | 129 |  |
| 4. | Pomiar obciążeń kabli elektrycznych i przewodów |  | 277 |  |
| 5. | Sprawdzenie połączeń elektrycznych w rozdzielniach |  | 221 |  |
| 6. | Sprawdzenie stanu aparatów i urządzeń elektrycznych |  | 229 |  |
| 7. | Sprawdzenie stanu aparatów i urządzeń elektrycznych Ex |  | 32 |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |

1. Oświadczamy, że oferta zawiera wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia,
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
3. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ustaleniami zawartymi w ogłoszeniu i nie wnoszę zastrzeżeń.
5. Do oferty cenowej załączam wymagane dokumenty tj:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)